Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi do sal lekcyjnych w budynku szkolnym przy ul. St. Dubois 7/9 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę oraz montaż drzwi wewnętrznych.

## 1. Parametry techniczne drzwi

- typ drzwi: drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,

- materiał: aluminium,

- kolor: biały (RAL 9016), mat,

- skrzydło: pełne, bez przeszklenia,

- kierunek otwierania: na korytarz (na zewnątrz sali lekcyjnej),

- ościeżnica: systemowa aluminiowa.

## 2. Wyposażenie drzwi

- zamek wpuszczany,

- minimum 3 klucze,

- komplet klamek bezpiecznych,

- zamykanie na zamek od strony zewnętrznej.

## 3. Wymagania techniczne

- drzwi muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych,

- certyfikat dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

## 4. Zakres prac

Oferta powinna obejmować:

- demontaż istniejących drzwi i ościeżnicy,

- poszerzenie otworu montażowego do prześwitu w zamontowanych drzwiach 90 cm,

- montaż nowej ościeżnicy,

- montaż skrzydła drzwiowego,

- wypełnienie szczelin pianą montażową,

- obróbkę tynkarską,

- wygładzenie powierzchni i przygotowanie pod malowanie,

- uprzątnięcie miejsca pracy po zakończeniu prac.

## 5. Cena oferty

Cena powinna obejmować całość realizacji zamówienia, a w szczególności:

- wykonanie drzwi lub zakup u producenta,

- transport do miejsca montażu,

- montaż,

- materiały montażowe,

- obróbkę tynkarską wraz z materiałami,

- uprzątnięcie miejsca pracy.

Cena powinna być ceną końcową brutto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny jednostkowej obejmującej dostawę i montaż 1 kompletu drzwi wraz z całością prac wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w ilości od kilku do maksymalnie 12 kompletów drzwi, w zależności od posiadanych środków finansowych oraz cen przedstawionych w ofertach.

## 6. Gwarancja

Wykonawca powinien udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji na drzwi oraz wykonane prace montażowe.

## 7. Termin realizacji

W ofercie należy wskazać termin wykonania zamówienia liczony od dnia podpisania zlecenia.

## 8. Wymagania formalne wobec wykonawcy

Wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do:

- podpisania dokumentów wymaganych przez szkołę, w szczególności dotyczących:

  - ochrony danych osobowych (RODO),

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

- wystawienia faktury po wykonaniu usługi,

- zastosowania terminu płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.

## 9. Informacje dodatkowe

Przed złożeniem oferty wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w budynku szkoły w celu dokonania dokładnego pomiaru otworu drzwiowego.

## 10. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

### 1. Cena – 80%

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów (80 pkt).

Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru:

(najniższa cena / cena badanej oferty) × 80 pkt

### 2. Termin realizacji i warunki gwarancji – 20%

Ocena obejmuje:

- termin realizacji,

- długość gwarancji,

- organizację montażu.

Punktacja:

- warunki bardzo korzystne – 20 pkt,

- warunki standardowe – 10 pkt,

- warunki niekorzystne – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

## 11. Sposób przygotowania i składania ofert

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT,

- cenę jednostkową za 1 komplet drzwi wraz z montażem,

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji,

- dane wykonawcy (nazwa firmy, adres, NIP, dane kontaktowe).

Ofertę należy przesłać:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sp138.elodz.edu.pl
lub

- złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Termin składania ofert upływa dnia: 20 maja 2026 r

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- negocjacji ceny z wybranym wykonawcą,

- odstąpienia od realizacji zamówienia.